{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":85,"n_cols":53,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Горячая линия:","8 (800) 200-44-83"]
[null,"Казань:","+7 (843) 500-47-73"]
[null,"E-Mail:","kazan@bvb-alyans.ru"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Наименование категории","Цена"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 273x325x35 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 920x1020x194.7 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 820x920x159.3 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная",{"$nulls":50},"Цена"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 133x159x14 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 426x478x67.3 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 1420x1620x439 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 1020x150.5 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 1220x174 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 1220x103.8 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 1420x150.5 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 1760x188 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 108x16.5 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 159x24 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 159x219x23.8 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 325x377x61.4 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 377x426x54.4 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 426x478x67.3 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 478x530x83.2 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 630x720x112.7 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 920x1020x194.7 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 1220x1420x385 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 1420x1620x439 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 57x76x5.1 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 89x108x7.4 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 219x273x30.4 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 325x377x61.4 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 377x426x54.4 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 530x630x98.1 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 1220x1420x385 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 57x76x5.1 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 76x89x5.7 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 89x108x7.4 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 108x133x8.8 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 133x159x14 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 219x273x30.4 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 273x325x35 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 530x630x98.1 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 720x820x128.3 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 1020x1220x263.6 мм Сталь 20 Л8-146.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 108x133x8.8 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 159x219x23.8 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 377x40 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 630x64 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 720x77.9 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 820x103.8 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 920x103.8 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 920x64 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 1020x77.9 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 1620x174 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 530x51.2 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 89x16.5 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 133x26.7 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 219x26.7 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 630x720x112.7 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 720x820x128.3 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 820x920x159.3 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 1020x1220x263.6 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 820x51.2 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 57x9.7 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 325x40 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 426x45.2 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 478x51.2 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 478x530x83.2 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка с колпаком для прохода через крышу 76x89x5.7 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-614-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 273x34.1 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 1420x188 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 219x9.7 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 273x14 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 325x16.5 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 377x26.7 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 426x24 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 478x26.7 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 530x34.1 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 630x40 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 720x45.2 мм Сталь 20 ГОСТ 34-10-613-93","договорная"]
["Втулка для прохода через перекрытие 76x14 мм Сталь 20 Л8-145.000","договорная"]